ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

  - O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada de construção civil para execução das REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CÂMPUS SANTO ANDRÉ mediante o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, pelo critério de julgamento do menor preço total, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes neste Termo de Referência e demais ANEXOS.

# JUSTIFICATIVA

  - A Fundação Universidade Federal do ABC (CONTRATANTE) é uma instituição pública federal de ensino superior sediada em Santo André, SP e com atuação prevista para vários municípios da região do ABC. Trata-se de uma instituição com caráter multicampi, caracterizada pela sua inserção regional no ABC paulista.

  - Esta obra corresponde a serviços de reforma e adequação dos Blocos do Câmpus de Santo André, e tem como motivação e benefício da contratação atender as necessidades de desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFABC, ampliando os espaços destinados às atividades docentes, discentes e administrativas da universidade, aproveitando da infraestrutura já instalada nos Blocos já edificados do Câmpus de Santo André, minimizando os custos de construção de novos edifícios. Além disso, a contratação pretende adequar algumas áreas existentes, incorporando soluções apropriadas para a utilização dos espaços já entregues à comunidade acadêmica, conforme as necessidades dos usuários.

  - A reforma e adequação correspondem aos seguintes serviços:

    - Laboratórios de pesquisa das engenharias (CECS): Adequação do espaço existente no pavimento inferior do Bloco A, sob a torre 1, alterando o uso inicialmente previsto para estacionamento de veículos para os laboratórios das engenharias, a saber: laboratório de modelagem e simulação de sistemas elétricos de potência; laboratório de processamento de materiais convencionais e não convencionais; laboratório de materiais I – processamento de metais e cerâmicas; laboratório de materiais II – processamento de polímeros; laboratório de eletrônica; laboratório de informação e comunicações II; laboratório de pesquisas avançadas para acessibilidade de cadeirantes; laboratório de modelagem ambiental e urbana; laboratório de síntese e caracterização de materiais; laboratório didático. Além dos laboratórios citados, estão sendo criados os seguintes espaços: área destinada a prefeitura universitária; recepção/hall; área técnica; sala de reuniões; almoxarifado dos laboratórios do CECS; sanitários masculino e feminino; sanitário acessível; depósito; copa; circulação e circulação de rota de fuga. A área total prevista para a adequação e reforma é de 1.218,00 m2;

    - Laboratórios do 1º e 2º andares do Bloco B: Com a complementação do espaço com pé direito triplo no interior do Bloco B, através da execução de dois lances de estrutura metálica com painéis do tipo “wall” na função de laje, novos laboratórios serão executados para atender a demanda da universidade. Os laboratórios que serão instalados são: laboratório nanociências, laboratório de polímeros, laboratório de petróleo e biocombustível, laboratório LHC, laboratório de software, laboratório avançado de desenvolvimento de software. Além dos laboratórios citados, estão sendo criados os seguintes espaços: sala de reunião e circulação. A área total prevista para a adequação e reforma é de 536,00 m2;

    - Áreas da PROEX e da PROAP no 11º andar do Bloco B: A ocupação de parte da área livre do 11º andar visa atender às demandas destas duas Pró-Reitorias da UFABC. Esta área contará com os seguintes espaços: divisão de esportes da PROAP; depto. de materiais esportivos; cursos PROEX e PROAP; recepção; núcleos 01, 02, 03 e 04; e circulação. A área total prevista para a adequação e reforma é de 226,00 m2;

    - Abrigos de gases especiais para os laboratórios do Câmpus Santo André: execução dos dois abrigos de gases especiais que atenderão as demandas de todos os laboratórios existentes no Câmpus Santo André, em área inicialmente prevista para estacionamento e área verde. Esta contratação não inclui os ramais de distribuição dos gases que serão contratados em licitação específica. A área total prevista para a implantação e adequação do espaço é de 140,00 m2;

    - Outras intervenções que serão realizadas: instalação de caixilhos e vidros em áreas internas do Bloco A, especialmente nos espaços da reitoria e da biblioteca provisória; adequação do laboratório de geotecnia no pavimento inferior do Bloco A, através da adequação de um espaço para a execução de uma câmara úmida; adequação do laboratório de sinais elétricos de potência, no pavimento inferior do Bloco A, através da instalação de gradil metálico, corrimão e porto de acesso ao corredor interno; adequação de áreas técnicas nos auditórios do Bloco A, através da instalação de escadas metálicas internas e alterações das portas de acesso; revisão do piso intertravado no estacionamento do Bloco A; execução da impermeabilização nas áreas de paisagismo do Bloco A; instalação de bandeja de proteção no brise face norte no Bloco A; execução da limpeza das fachadas dos Blocos A e B; instalação de toldos de proteção no restaurante universitário, Bloco D.

  - Natureza do serviço: obra de reforma e adequação – serviço não continuado.

# LOCAL, FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

  - LOCAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

    - As obras e serviços objeto do presente Termo de Referência serão executados na Avenida dos Estados nº 5001, Bairro Bangu, em Santo André, SP, em área pertencente ao Câmpus Universitário de Santo André da Fundação Universidade Federal do ABC – UFABC.

  - FORMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

    - As obras deverão ser executadas de acordo com o presente Termo de Referência, especificações e em conformidade com os projetos executivos e respectivos memoriais descritivos e caderno de encargos e critérios de medição.

    - As obras e serviços deverão seguir a normatização técnica nacional, bem como as normas e instruções ambientais emanadas pelas entidades federais como IBAMA e CONAMA (em especial a resolução 307 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais), estaduais como a CETESB e municipais como o SEMASA, que realiza o licenciamento ambiental através de convênio com o órgão estadual.

    - A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de liberar frentes parciais de obra em função de impedimentos de liberação de outras frentes, sem prejuízo aos termos do contrato e da planilha orçamentária.

    - Sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA poderá, durante a execução do Contrato, subcontratar parte dos serviços objeto desta licitação observando-se as seguintes condições:

      - O limite das subcontratações dos serviços não poderá ultrapassar cinquenta por cento do valor total do contrato;

      - Todas as subcontratações devem ter prévia autorização da Fiscalização da CONTRATANTE;

      - As empresas e/ou profissionais autônomos eventualmente subcontratados, deverão comprovar que possuem habilitação jurídica, econômico-financeira, fiscal, trabalhista, técnica e complementar e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no órgão contratante, conforme a exigência do Edital.

  - HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

    - As obras de adequação e reforma e demais serviços objeto do presente Termo de Referência deverão ser executados no período de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, no horário compreendido entre 6h00 e 20h00; ou mediante solicitações advindas das rotinas técnicas estabelecidas no canteiro de obras.

    - A fim de compatibilizar os horários de atividades já existentes no câmpus e minimizar os impactos ambientais aos usuários que utilizam os Blocos da universidade, especialmente os ruídos e vibrações causados por furadeiras, marteletes, serras, lixadeiras, esmerilhadeiras, serviços de tiros em lajes, além da emissão de odores e de materiais particulados, a CONTRATADA deverá executar estes serviços e outros que causem impactos ambientais no período noturno das 23:00h às 06:00h do dia seguinte. A formulação dos preços unitários da proposta já deverá incorporar o acréscimo por estes serviços em horário noturno.

    - A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de suspender incontestavelmente as atividades que porventura vierem a trazer perturbações aos usuários do câmpus e vizinhança, solicitando que a mesma atividade seja executada no período noturno, de madrugada ou nos finais de semana e feriados, mantendo-se as condições contratuais.

  - PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

    - O prazo para a execução das obras e serviços deverá obedecer ao cronograma físico-financeiro previsto (Anexo VI) com duração máxima de 15 (quinze meses) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, expedida após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União.

    - A CONTRATADA deverá seguir a programação de execução de acordo com o cronograma. Postergações ou Antecipações de início de serviços ou etapas deverão ser previamente autorizadas pela FISCALIZAÇÂO da CONTRATANTE.

    - A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de alterar o período de execução dos serviços e das etapas previstas no cronograma da obra, em função das necessidades da Universidade, estabelecendo prazos intermediários para entregas parciais no decorrer da execução da obra, sem prejuízo ao cumprimento do prazo total previsto no contrato.

# VISTORIA AO LOCAL DAS INSTALAÇÕES

  - Considerando que se trata de uma obra de reforma e adequação de espaços existentes, onde as áreas vizinhas estão ocupadas pela comunidade acadêmica; considerando que a vistoria técnica é imprescindível para uma boa contratação; considerando que a vistoria tem como objetivo a análise do local onde serão prestados os serviços, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços ofertados pelas licitantes; considerando que com a vistoria as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste certame; as empresas interessadas em participar do processo licitatório deverão obrigatoriamente visitar o local da obra para que tenham conhecimento necessário para elaboração das propostas. As despesas decorrentes da respectiva visita correrão por conta própria do interessado.

  - A visita não será realizada de forma coletiva e deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, através do telefone (11) 4996-9898 e pelo e-mail coufabc@ufabc.edu.br. Será realizada em conjunto com um servidor habilitado pela CONTRATANTE, no local da obra, no horário de 8:00 às 12:00 horas e 14:00 às 17:00 horas. A vistoria deverá ser realizada com antecedência mínima de 24 horas da abertura da licitação.

  - A vistoria deverá ser realizada por profissional devidamente qualificado de nível superior e com registro no CREA ou CAU. Deverá ser formalmente designado pela proponente, mediante documento escrito em papel timbrado da empresa que deverá ser apresentado à CONTRATANTE por ocasião da visita.

  - Será permitido o uso de máquina fotográfica durante a vistoria. Solicita-se que o representante da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria, munido de bota e capacete.

  - Caso a vistoria seja realizada pelo proprietário ou sócio da empresa, deverá apresentar o mesmo documento especificado no item anterior.

  - É vedada a realização de visita técnica por um mesmo representante para diferentes LICITANTES.

  - A CONTRATANTE emitirá o Termo de Vistoria (ANEXO III) por responsável habilitado da Universidade que demonstra que a LICITANTE está ciente de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações.

# CONDIÇÕES PARA A LICITAÇÃO

  - A Licitante deverá encaminhar na Habilitação a Declaração de que a licitante tem ciência da existência da Legislação Brasileira Sobre Meio Ambiente, comprometendo-se a adequar seus procedimentos às exigências dos órgãos que regulamentam a matéria, assumindo, a responsabilidade, sem ônus para a UFABC, por danos motivados pelo não cumprimento às normas vigentes, nos termos do modelo - ANEXO IV.

  - Condições para a Proposta de Preço:

    - A Proposta de Preço, conforme modelo constante no ANEXO VII deverá preencher obrigatoriamente os seguintes requisitos:

      - Ser redigida em língua portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante, com todas as páginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas com assinatura na última folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado, constando como data o dia fixado para entrega dos envelopes à Comissão Especial de Licitação.

      - Conter declaração expressa de que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, demais despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto da licitação.

      - Apresentar preço global por todos os serviços/materiais solicitados, especificando-se também o preço unitário de cada um dos itens. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional Real (R$), em algarismos e por extenso.

    - A Proposta de Preços deverá ser apresentada individualmente, em 1 (uma) via original, encadernada em espiral, em impressos próprios da licitante, numerada sequencialmente, e deverá conter obrigatoriamente os itens a seguir, devidamente datado e assinado pelo Representante Legal da Licitante, com identificação do subscritor e todas as páginas vistadas.

    - Carta Proposta conforme ANEXO VII, identificando:

- Razão social, CNPJ, endereço completo, número do telefone, fax e e-mail da licitante;

- Dados bancários: Banco, Agência e Conta corrente;

- O objeto e prazo de execução;

- Preço unitário e total em Reais, em algarismo e por extenso, indicando o mês base de referência (data de entrega da proposta);

- Prazo da validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega (art. 64 §3° da Lei n° 8.666/93);

- Declaração expressa de estarem incluídos no preço proposto todos os impostos, taxas e encargos, bem como qualquer outra despesa, direta ou indireta, incidente na execução da obra;

    - Planilha de Preços (ANEXO V) que será elaborada com base nas informações contidas no Orçamento da UFABC, respeitando os mesmos serviços e quantitativos, sendo os preços unitários advindos das respectivas composições de custos de cada licitante, acrescidos do BDI e compondo o preço total. A coluna de custo total deverá ser obtida através da multiplicação dos valores da coluna custo unitário (que é formado através da somatória dos custos de material, mão de obra e equipamento) pela coluna quantidade de cada item; a somatória de todos os subtotais deverá ser acrescida do BDI para a formação do preço total do orçamento, ou seja, o valor da proposta, e será apresentada preenchida, contendo  assinatura da licitante, de acordo com o modelo - ANEXO V.

      - No caso de adoção do regime de empreitada por preço unitário ou de contratação por tarefa, os custos unitários dos itens materialmente relevantes das propostas não podem exceder os custos unitários estabelecidos no orçamento estimado pela administração pública, observadas as seguintes condições:

        - Serão considerados itens materialmente relevantes aqueles que representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orçamento estimado ou sejam considerados essenciais à funcionalidade do objeto; e

        - Em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório técnico circunstanciado aprovado pela administração pública, poderão ser aceitos custos unitários superiores àqueles constantes do orçamento estimado em relação aos itens materialmente relevantes

      - O valor do BDI para o item 20 da Planilha de Preços deverá ser diferenciado por se tratar de equipamentos.

      - Os valores de BDI não poderão ser superiores aos valores de referência apresentados na Planilha de Preços ANEXO V.

    - Composição da Taxa de Encargos Sociais para horistas e mensalistas, conforme modelo - ANEXO XII.

    - Composição da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI adotada, conforme modelo - ANEXO XI. A Licitante poderá modificar a taxa de BDI, porém em nenhuma hipótese a Licitante poderá adotar um valor de BDI superior ao valor total sugerido pela UFABC, sob pena de desclassificação. Para a totalização do BDI, utilizar fórmula proposta pelo TCU apresentada no ANEXO XI;

    - Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo – ANEXO VI, sendo que os prazos finais de cada serviço não podem ser ampliados.

    - Em caso de divergência entre os valores parciais e totais constantes da proposta da licitante, prevalecerão sempre os menores valores. Todos os valores descritos na proposta de preço serão aferidos e os cálculos serão refeitos com base no menor valor, a fim de garantir o menor preço total.

    - Os preços acima referidos devem ser completos, computando todos os custos necessários para a prestação dos serviços objetos desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, perdas, seguros, deslocamentos de pessoal, transportes, despesas com ART ou RRT e quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, além de todos os custos indiretos (BDI), incluindo despesas indiretas administrativas, administração central, lucros e imprevistos.

      - Conter Orçamento Detalhado e planilha de cálculo do BDI (conforme descrito no ANEXO XI), que deverá discriminar todos os serviços e materiais a serem executados, contendo os custos unitários de todos os itens (divididos em material, mão de obra e equipamentos), custo total e preço total final (preço total para execução do objeto da presente licitação acrescido de todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, perdas, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, além de todos os custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administração central, lucros e imprevistos, em concordância com a planilha demonstrativa do cálculo de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) conforme sugerido no ANEXO XI.

    - As propostas deverão obedecer rigorosamente aos termos deste Termo de Referência e seus Anexos, não sendo consideradas aquelas que apresentarem serviços e materiais que não correspondam às características específicas solicitadas, ou que estabeleçam vínculo com a proposta de outra licitante.

    - O preço total máximo admitido pela UFABC tem como referência a DATA-BASE Julho/2013, e já incluem todos os impostos, taxas e demais custos necessários para a completa execução dos serviços contratados. O valor de referência, juntamente com os valores do orçamento previamente estimado para a contratação, será divulgado após o encerramento da licitação.

      - O valor de referência foi definido conforme previsto no item 8 deste Termo de Referência.

      - Não se admitirá propostas com custos e preços de cada item superiores aos contidos na Planilha de Preços da UFABC, a ser divulgada quando do encerramento do certame).

    - Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução normativa nº. 02, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

      - A não apresentação da Declaração de que trata o subitem 5.2.12 implicará na desclassificação da Licitante.

    - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, prazos de execução, forma de pagamento ou outra condição que importe em modificação dos termos originais.

    - As planilhas relacionadas nos subitens anteriores deverão ser apresentadas, também, na versão digital, formato Excel 2010, em CD ou DVD.

      - Deverá ser utilizada a planilha modelo fornecida pela UFABC, sendo vedada sua alteração, sob pena de desclassificação da proposta. Por alteração entende-se a alternância de linhas, bem como inclusão ou exclusão de linhas e/ou colunas e quantitativos.

# CONDIÇÕES PRELIMINARES

  - Todos os documentos que compõem este Termo de Referência poderão ser retirados pessoalmente por mídia eletrônica (CD-Rom / DVD / pen-drive) da empresa interessada, no horário compreendido entre as 8:00 às 12:00 horas ou 14:00 às 17:00 horas, no endereço Rua Catequese, 242, bairro Jardim, Santo André – SP. Também serão disponibilizados através de download obtido diretamente do site www.ufabc.edu.br.

  - As obras de reforma e adequação do Câmpus Santo André da UFABC deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os respectivos Projetos Básicos e Executivos (ANEXO X), Memoriais Descritivos (ANEXO VIII), Caderno de Encargos e Critérios de Medições (ANEXO IX), Especificações Técnicas, conforme documentos anexos, além de normas técnicas e legislações vigentes.

  - Parte das obras do Câmpus Santo André está executada, parte está sendo executada por outras empresas contratadas, e parte encontra-se em projeto. As licitantes devem estar cientes do objeto desta licitação. Alguns projetos fornecidos podem conter informações de espaços já executados ou que serão executados por outras empresas contratadas.

  - A LICITANTE vencedora deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa à execução das obras e serviços previstos neste Termo de Referência. A UFABC detém os projetos aprovados junto à Prefeitura Municipal de Santo André. A LICITANTE vencedora deverá encaminhar à Prefeitura de Santo André a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e demais documentos necessários solicitados pela PMSA.

  - Todas as licenças complementares necessárias para a execução e término da reforma e adequação serão providenciadas pela CONTRATADA dentro do custo da obra, sem qualquer despesa suplementar para a UFABC.

  - Nos preços unitários ofertados pela LICITANTE deverão estar incluídos todos os equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mão-de-obra (inclusive com a previsão de custos para eventuais horas extraordinárias ou adicionais noturnos, a fim do cumprimento do cronograma físico-financeiro), acessórios, seguros cabíveis, pessoal, bem como os custos indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.) e outras despesas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços objeto deste contrato.

  - A LICITANTE deverá apresentar, no mínimo, a equipe abaixo discriminada. Estes custos deverão estar incluídos no item da proposta “administração local da obra”. Assim estes custos deverão estar incluídos nos preços de contrato.

    - Um Coordenador de Obras, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiência mínima de 10 (dez) anos em obras compatíveis;

    - Um Supervisor de Obras e Projetos, Engenheiro Civil, em tempo integral, com experiência mínima de 10 (dez) anos em obras compatíveis;

    - Um Supervisor de Planejamento, Custos e Medições, Engenheiro Civil, Arquiteto ou Tecnólogo em Construção Civil, em tempo integral, ou em periodicidade a ser definida pela FISCALIZAÇÃO, com experiência mínima de 5 (cinco) anos em obras compatíveis;

    - Um Supervisor de Estruturas (Concreto Armado e Metálica) e Fechamento de Fachadas, Engenheiro Civil, em tempo integral no período destes serviços ou a critério da FISCALIZAÇÃO, com experiência mínima de 10 (dez) anos em obras compatíveis;

    - Um Supervisor de Instalações Elétricas, Engenheiro Eletricista, em tempo integral, ou, a critério da FISCALIZAÇÃO, um Técnico em Eletrotécnica ou Tecnólogo, em tempo integral. Profissional com experiência mínima de 5 (cinco) anos em obras compatíveis;

    - Um Supervisor de Segurança do Trabalho, Engenheiro, Arquiteto ou Tecnólogo em Construção Civil, especializados em Segurança do Trabalho, em tempo integral, ou, a critério da FISCALIZAÇÃO, um Técnico em Segurança do Trabalho, em tempo integral. Profissional com experiência mínima de 5 (cinco) anos em obras compatíveis.

  - A LICITANTE obriga-se a satisfazer todas as obrigações trabalhistas, de Previdência Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislação em vigor.

  - Qualquer detalhe necessário para a execução de processos construtivos ou serviços deverá obedecer às normas vigentes e as despesas deverão ser consideradas pela LICITANTE em sua proposta, pois será a única responsável pelas despesas.

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

    - A LICITANTE deverá apresentar:

      - Prova de inscrição ou registro da LICITANTE e dos seus Responsáveis Técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da região da sede da LICITANTE, ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

      - No caso de a empresa LICITANTE ou o responsável técnico não estarem registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Estado de São Paulo, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

    - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação dos seguintes documentos (utilizar o modelo de quadro resumo para apresentação dos CATs – ANEXO XIII):

      - Quanto à capacitação técnica-profissional: apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos descritos nos itens 6.7.1 e 6.7.2, comprovando a execução de obra/serviços de características técnicas similares, em edifícios públicos ou privados, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são as seguintes:

        - Execução de reforma e adequação de edificação;

        - Execução de fechamentos com alvenaria e gesso acartonado (tipo drywall);

        - Execução de impermeabilização do tipo manta asfáltica ou argamassa polimérica flexível;

        - Execução de caixilhos de alumínio;

        - Execução de barramento blindado (Bus Way) de no mínimo 1250 A;

        - Execução de sistema de detecção e controle de incêndio, com detector de fumaça e rede de sprinkler;

        - Execução de instalações elétricas aparentes, com quadros, eletrocalhas, eletrodutos e pontos de tomadas e lógica;

        - Execução de rede de gás GLP.

        - As características exigidas nas alíneas “a” até “h” não precisam constar simultaneamente em uma mesma obra ou atestado.

        - Será admitida a apresentação de atestados em nome de mais de um profissional, desde que atendido o item 6.10.2.2.

        - Os responsáveis técnicos descritos nos itens 6.7.1 e 6.7.2 deverão atender no mínimo 5 (cinco) das alíneas “a” até “h” (utilizar o modelo de quadro resumo para apresentação dos CATs – ANEXO XIII).

      - Declaração de que os responsáveis técnicos descritos nos itens 6.7.1 ao 6.7.6 serão responsáveis pela execução da reforma e adequação, objeto deste Termo de Referência, com informação dos respectivos nomes, CPF, n° do registro na entidade profissional competente, conforme modelo constante no ANEXO II.  Estes profissionais deverão participar das obras e serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

      - A comprovação do vínculo (empregatício) dos profissionais acima referidos será feita através de cópia da Carteira Profissional do Empregado, onde consta a qualificação e o Registro do Empregado, ou da Ficha de Registro do Empregado (FRE) ou por meio de contrato de prestação de serviço sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum.

      - Quando se tratar de dirigente(s) de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da Ata da Assembleia, referente à sua investidura no cargo ou do Contrato Social.

    - Comprovação da capacidade técnica operacional da LICITANTE será feita por meio da apresentação de Atestado(s) de capacidade técnica-operacional, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que a LICITANTE tenha executado obra/serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica são:

        - Execução de reforma e adequação de edificação, com área mínima de 1.000,00m2;

        - Execução de fechamentos com alvenaria e gesso acartonado (tipo drywall), com área mínima de 1.000,00 m2 cada;

        - Execução de impermeabilização do tipo manta asfáltica ou argamassa polimérica flexível, com área mínima de 900,00 m2;

        - Execução de caixilhos de alumínio, área mínima de 200,00 m2;

        - Execução de barramento blindado (Bus Way) de no mínimo 1250 A, com no mínimo 50 metros lineares;

        - Execução de sistema de detecção e controle de incêndio, com detector de fumaça e rede de sprinkler;

        - Execução de instalações elétricas aparentes, com quadros, eletrocalhas, eletrodutos e pontos de tomadas e lógica;

        - Execução de rede de gás GLP.

      - Serão considerados todos os atestados em que conste a LICITANTE como CONTRATADA única, bem como os decorrentes de subcontratação ou cessão, se formalmente autorizadas pelo CONTRATANTE, devidamente comprovado através de documentação pertinente. Não serão aceitos atestados emitidos pela própria LICITANTE (utilizar o modelo de quadro resumo para apresentação dos CATs – ANEXO XIII).

      - Nos atestados em que a LICITANTE conste como consorciada, serão considerados, para fim de atestação das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, as quantidades definidas como executadas única e exclusivamente pela LICITANTE ou, caso essas não sejam mencionadas, as quantidades apuradas proporcionalmente ao seu percentual de participação financeira no consórcio. Caso não conste expressamente o percentual ou a definição das quantidades executadas única e exclusivamente pela LICITANTE, na documentação, o atestado não será considerado.

      - Os atestados e respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) para comprovação da aptidão Técnico-Operacional somente serão aceitas se estiverem em nome da LICITANTE, salvo nos casos de fusão, cisão, incorporação/aquisição integral, ficando vedada qualquer forma disfarçada que traga embutida em si o objetivo de capacitar a LICITANTE a participar e ser habilitada na licitação, tais como: aumento de capital com a utilização de acervo técnico pertencente à empresa que esteja em situação jurídico-financeira que a impossibilite de participar diretamente do certame. Nesses casos deverão ser apresentados os documentos comprobatórios, contendo todas as condições dessas transações, em especial no que se referirem ao acervo técnico, e que deverão ser consideradas na presente licitação. A não apresentação ou omissão de toda a documentação necessária para a análise das propostas será motivo de inabilitação da LICITANTE, pois não poderá ser incorporada posteriormente.

      - Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, para comprovação da aptidão Técnico-Operacional da LICITANTE, cessão de tecnologia ou instrumentos de natureza similar entre a LICITANTE e terceiros, mesmo que esses sejam pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou cujo(s) Responsável(eis) Técnico(s) sejam os mesmos da LICITANTE.

      - A Licitante deverá apresentar os Atestados e Certidões de Acervo Técnico (CAT) de maneira organizada, precedida de uma tabela apontando os itens solicitados (itens 6.10.2.1. e 6.10.3); dos profissionais que deverão possuir atestados (itens 6.10.2.1.1 ao 6.10.2.1.3); referenciando os Atestados e numeração dos CATs. Os serviços correspondentes em cada Atestado deverão estar grifados em amarelo (utilizar o modelo de quadro resumo para apresentação dos CATs – ANEXO XII).

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - As especificações técnicas determinam as condições gerais, e mínimas, a serem atendidas pela CONTRATADA na execução da reforma e adequação do urbanismo e edificações indicadas no projeto. Contêm informações complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensão completa do serviço requisitado.

  - O Projeto Básico foi desenvolvido apresentando soluções técnicas globais com detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulação e atender aos requisitos de: funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução, conservação e operação de acordo com o artigo 12 da Lei 8.666/93.

  - Os projetos básicos e executivos (ANEXO X), caderno de encargos e critérios de medição (ANEXO IX) e memoriais descritivos (Anexo VIII) identificam os tipos de serviços, materiais e equipamentos, contendo informações que permitem o estudo e dedução de métodos construtivos, instalações e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo.

  - A CONTRATADA deverá, até o primeiro mês após a emissão da Ordem de Inicio de Serviço, analisar todo o material listado no item anterior, bem como a planilha orçamentária, e apresentar uma análise completa à FISCALIZAÇÃO, evidenciando possíveis problemas ou inconsistência do material para que, em tempo hábil, a CONTRATANTE possa apresentar as soluções, não ocorrendo paralisações ou falta de frente de obra. A detecção de problemas em data posterior, ensejando tempo de análise por parte da FISCALIZAÇÃO para a solução, não será motivo para justificativa de não cumprimento do cronograma contratual.

  - Pelo menos uma cópia do conjunto das especificações do item 7.3 deverá permanecer no recinto do canteiro de obras com a condição obrigatória de que os engenheiros, arquitetos e técnicos da CONTRATADA, envolvidos na obra, tenham pleno conhecimento da ciência da mesma.

  - A CONTRATADA deverá seguir o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil aprovado no SEMASA, por ocasião do Licenciamento Ambiental das obras do Câmpus Santo André da UFABC.

  - SERVIÇOS INICIAIS

    - PLACA DA OBRA: a CONTRATADA deverá providenciar a placa da obra em chapa de aço com layout a ser definido pela CONTRATANTE, contendo todos os dados da CONTRATANTE, dados da obra e dados da CONTRATADA e de seus responsáveis técnicos. A placa da obra deverá ser instalada em local definido pela FISCALIZAÇÃO e deverá ser iluminada para visualização noturna.

    - LIVRO DE ORDEM: CONTRATANTE e CONTRATADA deverão registrar diariamente os fatos de maior relevância ocorridos na obra. Este livro de ordem (ou diário de obras) seguirá as diretrizes estabelecidas pela resolução do CONFEA nº 1.024/2009 e pelo Ato Normativo nº 06/2012 do CREA-SP, e, a critério da CONTRATANTE, poderá ser disponibilizado em versão eletrônica.

    - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA A OBRA: a CONTRATADA deverá providenciar no canteiro de obras a instalação do escritório de obra, almoxarifado, vestiários, sanitários e depósito necessários para a execução dos serviços, devendo prever e executar as instalações provisórias de água, esgoto e energia elétrica para estas instalações, assumindo a responsabilidade com os consumos da obra até a entrega. Caberá ainda à CONTRATADA executar a infraestrutura necessária à instalação do escritório da Coordenação da Obra da UFABC/Fiscalização, com área mínima de 30,00 m2. O layout do canteiro de obras, bem como a sua localização deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO antes da sua instalação.

    - A CONTRATADA deverá obedecer às normas regulamentadoras NR nº 18 -Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e a NR nº 24. Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, específicas para dimensionamento do canteiro, visando estabelecer as condições necessárias para comportar todos os seus funcionários. Deverá prever a quantidade e área suficiente dos locais necessários para o recebimento de seus funcionários, tais como banheiros, refeitórios, vestiários, entre outros, que poderão ser fornecidos através de canteiros removíveis, tais como: contêineres, galpões metálicos e banheiros químicos.

    - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS E TAPUMES: a CONTRATADA deverá zelar pela perfeita conservação, pintura, limpeza e segurança do canteiro de obra, tanto no que se refere às edificações quanto às instalações elétricas e hidráulicas provisórias. A CONTRATADA deverá prover o canteiro de materiais de escritório, limpeza e higiene pessoal.

    - TRANSPORTE DE MATERIAL: a destinação final do bota-fora, material de limpeza, entulho ou qualquer outro resíduo deverá ser realizada para local devidamente licenciado e o transporte dos materiais deverá ser controlado através da emissão de certificados de transporte de resíduos - CTRs. As quantidades de transporte de material (tanto para bota-fora quanto para jazida) previstas na planilha já consideram locais devidamente licenciados conforme resolução CONAMA e deverá seguir o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

    - A CONTRATADA poderá sugerir os locais para depósito de bota-fora e material inservível, buscando-se sempre minimizar as distâncias de transporte, desde que os mesmos atendam as exigências legais e sejam aceitos e aprovados pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

# ORÇAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

  - O valor de Referência previsto para a presente contratação tem caráter sigiloso e será divulgado somente após o encerramento da licitação.

  - A planilha estimativa de preços (a ser divulgada quando do encerramento do certame), que define o valor de referência, constante no processo relativo à presente licitação, foi elaborada predominantemente com base nos preços da Tabela SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (data-base: Julho/2013), “com desoneração”.

    - Quando se verificou a inexistência de referências de preços na Tabela SINAPI foi realizada a composição unitária de custos com base nas tabelas de composição de preços para orçamentos e/ou planilhas de composição de preços, públicas ou privadas, de reconhecida aceitação no mercado da construção civil, tais como FDE/SEE, TCPO/PINI, com adoção dos preços dos insumos disponibilizados pelas tabelas de insumos SINAPI ou SICRO-DNIT, e/ou através de cotações de mercado.

    - Quando se verificou a inexistência de referências de preço na Tabela SINAPI e da opção descrita no item 8.2.1, utilizou-se a referência de preço através de cotações de mercado, utilizando-se a média de três orçamentos.

# EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

  - Após a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prazo prorrogável pelo mesmo período, a critério da UFABC, os seguintes documentos:

    - Layout do canteiro de obras, que deverá ser aprovado pela Coordenação da Obra do Câmpus Santo André da UFABC/Fiscalização antes do início de sua instalação;

    - Comprovante da Matrícula da Obra no INSS ou a comprovação de sua dispensa nos termos da legislação aplicável;

    - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART devidamente assinada pelo responsável técnico da empresa e recolhida;

    - Número de Alvará Definitivo, ou protocolo;

    - Plano e Metodologia de Execução Serviços, abrangendo todos os conjuntos de operações e itens de segurança, a indicação das principais etapas e das várias frentes, onde e como serão executados os trabalhos, em consonância com o cronograma contratual. Esse Plano deverá apresentar coerência com as diversas etapas de execução dos trabalhos em questão, de forma que a própria Coordenação da Obra da UFABC/Fiscalização possa programar da maneira mais conveniente, a liberação de setores para que os trabalhos sejam executados sem descontinuidade, conforme especificação técnica. A proponente deverá relacionar os equipamentos gerais a serem utilizados, considerando a natureza dos serviços a serem desenvolvidos, observando para isso, as condições físicas locais e como os mesmos deverão ser dispostos durante a execução dos trabalhos;

    - Cronograma Físico-Financeiro Executivo da Obra, em arquivo eletrônico, com indicação, para cada período, dos dias de início e conclusão de cada item e subitem dos serviços constantes da planilha detalhada, do percentual executivo e dos faturamentos parcial e total dos períodos, utilizando-se como parâmetro o cronograma aprovado na proposta;

    - Composição unitária de custos para cada item e subitem da planilha detalhada, com discriminação de valores dos materiais, mão de obra, equipamentos, coeficientes de produtividade, de consumo e do BDI (este item deverá ser apresentado apenas para os itens da planilha orçamentária inclusos na curva ABC e para os itens solicitados pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE);

    - Indicação dos prepostos e do responsável técnico perante o CREA ou CAU, juntamente com o currículo(s) do(s) engenheiro(s), arquiteto(s), tecnólogo(s) e encarregado(s) técnico(s) da obra;

    - Comprovante da Contratação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Condições e Meio Ambiente de trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), que demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por parte da empresa.

# CONDIÇÕES GERAIS

  - As obras e serviços contratados deverão ser executados, rigorosamente, de acordo com as condições e procedimentos gerais a seguir:

    - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela execução dos serviços, bem como pela segurança dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

    - Não serão tolerados, por parte da CONTRATANTE, quaisquer danos às instalações civis, elétricas e outras, existentes, quando ou decorrentes da execução dos trabalhos contratados, em pontos que não sejam objeto da proposta correspondente. Os danos que porventura daí advirem serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, em termos de substituição imediata dos componentes avariados, sendo que a não realização desses serviços acarretará a execução pela CONTRATANTE da dívida nas formas previstas na Legislação.

    - Todas as ações pertinentes à distribuição de pessoal, frentes de trabalho, proteções, orientação na execução das obras e serviços e aplicação de materiais, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, e deverão ser apresentadas semanalmente à FISCALIZAÇÃO, que tem a prerrogativa de alterá-las sem prejuízo dos termos contratuais.

    - A CONTRATADA responderá, conforme previsto no Artigo 186 do Código Civil, por todos os danos de vizinhança, inclusive no sistema viário municipal, causados pelas escavações, compactações, movimentação de máquinas, equipamentos, caminhões e todos os demais serviços realizados durante a execução das obras de reforma e adequação do Câmpus Santo André da UFABC.

    - As normas da ABNT indicadas nas especificações técnicas são uma referência mínima para o fornecimento, execução, instalação, aplicação, ensaio e procedimentos em relação aos materiais e serviços objetos da especificação. Todas as normas da ABNT vigentes e pertinentes devem ser consideradas, mesmo que não mencionadas ou explicitadas no texto da especificação.

    - Na execução das obras e serviços deverão ser obedecidas as referidas especificações, juntamente com as normas da ABNT, recomendações dos fabricantes, bem como as exigências e posturas Municipais, Estaduais e Federais e das Concessionárias de serviços públicos, além dos próprios métodos de aplicação dos materiais. Os trabalhos deverão estar regidos por esses princípios, sendo os casos omissos solucionados pela FISCALIZAÇÃO.

    - A CONTRATADA deverá analisar e apontar as interferências que eventualmente venham ocorrer durante a execução dos serviços da obra e deverá resolvê-las antes ou depois da execução, caso não tenham sido detectadas previamente, sem ônus à CONTRATANTE. Qualquer solução alternativa deverá ser sempre aprovada pela FISCALIZAÇÃO, antes de sua execução.

    - Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e fornecidos pela CONTRATADA conforme as especificações descritas nos projetos e de acordo com as normas brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos serviços a serem executados.

    - Serão glosados pela FISCALIZAÇÃO, com justificativa, todos os trabalhos que não satisfizerem às condições contratuais.

    - Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos Projetos Básicos, Executivos e Memoriais e demais componentes contratuais disponibilizados pela CONTRATANTE, cabe à CONTRATADA a responsabilidade de consultar a FISCALIZAÇÃO com antecedência suficiente para que estas dúvidas sejam esclarecidas em tempo hábil, não caracterizando justificativa aceitável por parte da CONTRATANTE para atrasos no cronograma.

    - Todos os materiais, equipamentos e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o período da construção.

    - Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses serviços.

    - Qualquer obra ou serviço que apresente defeito, ou desconformidade com as especificações do projeto, normas, legislações, recomendações do fabricante ou fornecedor e outras, estará passível de reprovação pela FISCALIZAÇÃO, seja em qual estágio ou etapa de execução estiver o trabalho. Neste caso, o serviço deverá ser reparado ou refeito, para que passe a atender ao exigido, quantas vezes forem necessárias por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus da CONTRATANTE e sem prejuízo do cronograma da obra.

    - Caso haja danos incontornáveis para o cronograma contratual, a CONTRATANTE justificará a necessidade de sua alteração ficando a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no contrato.

    - A aceitação de qualquer obra ou serviço pela FISCALIZAÇÃO não exime a CONTRATADA de suas responsabilidades, e também não as alteram e nem as transferem, parcial ou totalmente, para a FISCALIZAÇÃO.

    - A CONTRATADA deverá providenciar a proteção das obras e dos serviços executados, ou em execução, contra qualquer evento que possa danificá-los. O custo das proteções deverá estar incluso no custo do serviço.

    - A CONTRATADA se responsabilizará pelo Canteiro da Obra incluindo o acesso à obra que deverá estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adoção de segurança contratada, correndo às expensas da CONTRATADA, seja pela manutenção constante do acesso devidamente fechado.

  - No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente poderá ser aferido durante a execução das obras, para a inclusão de serviços não previstos na planilha orçamentária será utilizada a planilha de custos unitários da SINAPI, na data base da proposta da LICITANTE, acrescido do BDI correspondente apresentado pela CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto médio (relativo ao preço total) fornecido na proposta.

    - No caso de serviços não encontrados na planilha SINAPI (IBGE/CEF), deverá ser utilizada a planilha SICRO (DNIT). Caso ainda não encontrado, a CONTRATADA deverá apresentar uma composição analítica utilizando a planilha de órgãos das esferas federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta da LICITANTE, que deverão ser devidamente aprovados pela CONTRATANTE, utilizando o BDI correspondente apresentado pela CONTRATADA, aplicando-se o desconto médio (relativo ao preço total) fornecido na proposta.

    - Caso ainda não se encontre referências de preços conforme estabelecido no item 10.2.1, os preços dos serviços ou insumos serão realizados com 3 (três) cotações de preços adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da construção civil, retroagindo o valor para mesma data base da proposta, utilizando-se o BDI correspondente apresentado pela CONTRATADA e aplicando-se o desconto médio (relativo ao preço total) fornecido na proposta.

# MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS

  - Todos os materiais a serem aplicados deverão ser de boa qualidade, de comprovada aceitação e aplicabilidade para o fim a que se propõe. Em casos supervenientes, a CONTRATADA poderá empregar materiais diversos daqueles indicados nos projetos básico e executivo, devendo apresentar uma solicitação por escrito com justificativas e comprovações técnicas de equivalência ou superioridade dos produtos propostos. Quaisquer alterações deverão ser formais e previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

  - Todos os materiais aplicados deverão ser novos sem utilização anterior e de primeira linha, com padrões e acabamentos, conforme determinado nos projetos básico e executivo.

  - Os materiais deverão atender rigorosamente ao projeto e aos documentos listados no item 13 - Normas e Documentos Aplicáveis.

  - A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE poderá a qualquer instante solicitar laudo técnico de qualquer material empregado na obra, por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus da CONTRATANTE.

  - Fica estabelecido nestas especificações técnicas que a decisão de aceitação de qualquer caso de caracterização de materiais e equipamentos por determinada marca e que esteja submetido à alternativa do “rigorosamente equivalente” ou “similar de qualidade comprovadamente superior”, estará condicionada ao exclusivo juízo da FISCALIZAÇÃO.

  - Deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato.

  - Ao final da execução dos serviços de reforma e adequação do Câmpus Santo André, a CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE uma Relação de Fornecedores de materiais e mão de obra e as Especificações de todos os Materiais que foram utilizados para a sua execução.

# ENSAIOS

  - O controle tecnológico é de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá realizar os ensaios, verificações e testes dos materiais através de laboratório credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO e conforme Normas Técnicas específicas e regulamentadoras para perfeita execução dos serviços de maneira a atender ao especificado nos projetos executivos da obra, correndo às expensas da CONTRATADA todos os ônus incidentes sobre quaisquer operações.

  - Os laudos dos ensaios, verificações e testes dos materiais deverão ser encaminhados para a FISCALIZAÇÃO, bem como a indicação do local onde foi empregado na obra.

  - A CONTRATADA também deverá providenciar execução de todos os ensaios e testes, sempre que solicitados pela FISCALIZAÇÃO.

  - A CONTRATADA deverá ter na obra um arquivo de todos os registros, certificados, laudos, relativos aos ensaios, visando o princípio da rastreabilidade. Deverá ser mantido na obra, em caráter permanente, arquivo de todos os quadros de resumo para programação de ensaios/inspeções, pedidos de ensaio, quadro de controle de ensaios/inspeções e recebimento dos materiais, relatórios de ensaios e livro de ocorrência.

# NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS

  - Além das informações contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificações técnicas), os serviços deverão atender também às condições ou exigências contidas nas últimas revisões, ou últimas edições, dos seguintes documentos:

    - Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

    - Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA, etc.) no caso de omissão de normas nacionais relativas ao objeto da especificação, ou quando mencionadas.

    - Normas, Guidelines, Standards ou exigências específicas da CONTRATANTE.

    - Manuais, catálogos técnicos, publicações ou qualquer outro documento com especificações, instruções e recomendações do fabricante/fornecedor dos materiais ou serviços de associações representativas do grupo de fabricante/fornecedores.

    - Legislações Federais, Estaduais e Municipais e Legislação Ambiental pertinentes ao objeto da especificação.

  - A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes materiais para aprovação da FISCALIZAÇÃO antes da execução dos serviços de compra de materiais:

    - Amostras de materiais a serem aplicados.

    - Catálogos e manuais técnicos de aplicação, instalação e/ou manutenção, do fabricante ou fornecedor do material/serviço.

  - Todas as condições físicas, ambientais, de salubridade, de proteção e segurança no manuseio, armazenagem e movimentação de materiais empregados na obra deverão seguir rigorosamente as especificações acima citadas, bem como:

    - Recomendações do fabricante / fornecedor do material / serviço, observando-se as cláusulas do Termo de Garantia do material.

    - As Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislação pertinente do Ministério do Trabalho.

    - Atender em especial a Norma Regulamentadora “NR 18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção”, aprovada pela Portaria nº 4, de 04/04/1995, do Ministério do Trabalho - Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho e publicada no D.O.U. de 07/07/1995, e suas alterações e atualizações; e a

    - Norma Regulamentadora “NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade”, aprovada pela Portaria GM nº 3.214, de 08/06/1978, e publicada no D.O.U. de 06/07/1978, e suas alterações e atualizações, entre elas a Portaria SSMT nº 12, de 06/06/1983 e a Portaria GM nº 598, de 07/12/2004.

    - Legislação ambiental pertinente, em especial a Resolução CONAMA 307 que dispõe sobre gestão dos resíduos da construção civil.

# EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  - Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA, a adoção de todas as medidas relativas à prevenção de acidentes de trabalho, durante toda a execução das obras, devendo ser rigorosamente obedecidas as legislações pertinentes em vigor, com ênfase para a norma regulamentadora NR-18 – “Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil” do Ministério do Trabalho e Emprego.

  - Deverão ser entregues pela CONTRATADA em até 20 dias contados a partir da emissão da ordem de serviço:

    - Cópia do último ASO - Atestado de Saúde Ocupacional dos trabalhadores, habilitando-os para a execução das tarefas;

    - Cópia de ficha de entrega dos EPI (Equipamentos de Proteção Individual) aos trabalhadores.

  - No canteiro de obras deverão ser mantidos todos os equipamentos de proteção individual necessários à utilização pelos funcionários da CONTRATADA, FISCALIZAÇÃO e visitantes, entre esses, considerando-se indispensáveis, as proteções visuais, para os pés e a para a cabeça.

  - Deverão ser fixados no canteiro de obras, placas informativas e de orientação visando a segurança de todas as pessoas. A FISCALIZAÇÃO, a qualquer instante poderá solicitar a colocação de placas, às expensas da CONTRATADA

  - Quaisquer danos, patrimonial e humano, decorrente da inobservância deste quesito são de responsabilidade da CONTRATADA. O descumprimento destas recomendações poderá ser motivo para advertência e até suspensão dos serviços contratados.

# AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DAS OBRAS E SERVIÇOS

  - As obras e os serviços somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO se estiverem rigorosamente em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas e normas técnicas vigentes.

# MEDIÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS

  - As obras e os serviços executados serão apontados por medições mensais, correspondentes ao período compreendido entre o 1º e o último dia de cada mês ou em período definido a critério da FISCALIZAÇÃO.

    - A primeira medição corresponderá ao período compreendido entre a data de emissão da Ordem de Início dos Serviços e o último dia do mesmo mês.

  - A realização das medições mensais dos serviços e obras executados seguirá os seguintes procedimentos:

    - A CONTRATADA deverá apresentar até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da execução dos serviços a solicitação de medição contendo uma memória de cálculo e um relatório fotográfico das obras ou serviços executados no período correspondente para aferição da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

    - Após a entrega da solicitação da medição pela CONTRATADA a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE terá até o 10º dia útil do mês para confrontar os dados do relatório com os seus próprios levantamentos e comunicará sua aceitação ou eventuais divergências, que deverão ser discutidas e corrigidas pela CONTRATADA em sua memória de cálculo.

      - O documento de medição física será assinado pelos representantes da CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO para o processamento da medição financeira.

    - Após a aprovação da medição pela FISCALIZAÇÃO será autorizada a emissão da nota fiscal passando a correr o prazo para o pagamento de até 10 dias úteis a partir do “Ateste” da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE e encaminhamento ao setor financeiro.

      - A não apresentação do relatório pela CONTRATADA, na data agendada para a aferição de Campo, poderá implicar na prorrogação do vencimento da medição, por tantos dias quantos forem os dias de atraso na apresentação do relatório, sem prejuízos para a administração pública.

    - Independentemente da apresentação ou não do relatório pela CONTRATADA, caberá à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE verificar, aceitar e quantificar as obras e os serviços realizados, bem como o cumprimento do cronograma vigente, propondo, se for o caso, as sanções contratuais cabíveis.

    - As medições obedecerão ao estabelecido nas normas, instruções, projetos e tabelas integrantes do contrato, Serão utilizados os critérios existentes no Caderno de Encargos e Critérios de Medição para balizar os levantamentos.

    - Os serviços serão remunerados apenas quando estiverem completamente finalizados e testados. Na medição de todos os serviços concluídos, será retido um percentual entre 2,5% a 10% (a critério da fiscalização) até o recebimento provisório.

    - Quantidades de obras e serviços apontadas indevidamente em qualquer medição serão passíveis de estorno em medições subsequentes.

    - As medições mensais devem incluir todos os serviços e obras executados no período a que se referem, de modo que a medição correspondente ao último mês do prazo contratual seja também a última medição do contrato.

    - A Medição Final, que é uma avaliação da situação financeira do contrato, será realizada previamente à emissão do Termo de Recebimento Provisório do Contrato e servirá para informar a situação do mesmo quanto a créditos e débitos, entre as partes.

    - Os preços unitários servirão para permitir medições de eventuais acréscimos ou deduções de serviços decorrentes de modificações nos projetos ou nas especificações, autorizadas pela CONTRATANTE, com base na composição de custos apresentada pela LICITANTE vencedora quando da emissão da ordem de serviço.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

  - Responsabilizar-se por todas as despesas com a execução das obras e serviços.

  - Executar as obras e os serviços de acordo com as exigências constantes do termo de referência, edital, contrato, projetos básicos e executivos, memoriais descritivos, legislação e normas técnicas vigentes.

  - Executar as obras e os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações técnicas da ABNT, observando quando aplicável, a legislação da Prefeitura Municipal de Santo André.

  - Responsabilizar-se pela análise e estudos dos elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE para a execução das obras e serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância de tais documentos. Caso a CONTRATADA constate quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá comunicar o fato, por escrito, à CONTRATANTE, para que tais defeitos sejam sanados, e com antecedência mínima necessária, não caracterizando justificativa aceitável por parte da CONTRATANTE para atrasos no cronograma.

  - Cumprir todas as orientações da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, para o fiel desempenho das atividades específicas.

  - Substituir, no prazo máximo de 48 horas após a comunicação da CONTRATANTE, qualquer material, equipamento, acessório, componente ou outro elemento instalado, cujo funcionamento ou qualidade tenha sido identificado como inadequado.

  - Substituir, no prazo máximo de 48 horas após a comunicação da CONTRATANTE, profissionais que sejam inadequados para a execução dos serviços contratados, inclusive os profissionais relacionados no item 6.7 deste Termo de Referência, devidamente justificados pela FISCALIZAÇÃO.

  - Atender a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE encarregada de acompanhar a execução das obras e dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

  - Relatar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade observada que possa prejudicar a execução dos serviços e obras.

  - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE de forma clara, concisa e lógica, cujas reclamações se obrigam prontamente a atender.

  - Manter a disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho, zelando pelo respeito e cortesia no relacionamento entre colegas, com os usuários e funcionários da CONTRATANTE.

  - Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da FISCALIZAÇÃO do contrato, cuidando imediatamente das providências necessárias para a correção, evitando repetição dos fatos.

  - Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessários à perfeita execução das obras e dos serviços, cabendo-lhe todos os pagamentos, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e fiscais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros, em decorrência de sua condição de empregadora, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

  - Fornecer aos empregados os benefícios trabalhistas adequados aos horários de trabalho e qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas atividades.

  - Observar as normas que dispõem sobre segurança e medicina do trabalho, assim como as de boa conduta profissional, quando nas instalações da CONTRATANTE.

  - Garantir que a execução das obras e serviços deverá ser realizada por funcionários treinados, profissionalmente habilitados, uniformizados e devidamente equipados com os equipamentos de proteção individual (EPI) adequados para o serviço.

  - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus empregados em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas e previdenciárias.

  - Fornecer os materiais, equipamentos, acessórios, componentes e demais elementos necessários à execução do referido objeto.

  - Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou prepostos à CONTRATANTE ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, não se excluindo ou se reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de acordo com o art. 70, da Lei nº. 8.666/93.

  - Manter, durante a vigência do contrato, as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação (Artigo 55, Inciso XIII da Lei nº 8.666/93) para a contratação com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica.

  - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, este contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada, sem prévia autorização da CONTRATANTE, seguindo as disposições do item 3.2.4 deste Termo de Referência. Em caso de autorização de subcontratação, a CONTRATADA deverá estender estas obrigações listadas a todas as empresas subcontratadas, ficando a CONTRATADA responsável pela fiscalização das mesmas, com a obrigação de prestar contas à CONTRATANTE sempre que solicitada.

  - Cumprir o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal no tocante à contratação de trabalhadores menores de idade.

  - Responsabilizar-se civilmente pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução das obras e serviços, não excluindo, reduzindo ou dividindo essa responsabilidade com a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

  - Aceitar, nas mesmas condições da proposta, alterações no projeto, detalhes e/ou especificações que a CONTRATANTE resolva efetuar, bem como as supressões e acréscimos no objeto deste descritivo, de conformidade com o limite para execução de reformas estabelecido na Lei nº 8.666/93. Se das alterações por iniciativa da Universidade Federal do ABC resultar aumento de custos para a CONTRATADA, serão estes cobertos pela CONTRATANTE. Ao contrário, se resultar em diminuição dos custos, serão estes deduzidos proporcionalmente do valor.

  - Realizar supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz.

  - Providenciar todas as licenças necessárias para a execução e término dos serviços dentro do custo da obra, sem qualquer despesa suplementar para a UFABC.

  - A CONTRATADA deverá encaminhar, de cada funcionário que realizar atividades no Câmpus Santo André - UFABC, cópia do contrato de trabalho firmado com a empresa; cópia do registro de emprego e cópia das páginas da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social - atestando a contratação; ASO – Atestado de Saúde Ocupacional mais atualizado, habilitando-o para a execução das tarefas, comprovando a realização dos exames médicos (admissional e periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de mudança de função), cópia dos comprovantes de participação em treinamentos admissional e periódicos de segurança do trabalho, conforme NR 18.28; e cópia de ficha atualizada de entrega dos EPI – Equipamentos de Proteção Individual.

  - Não serão admitidos funcionários sem registro em Carteira de Trabalho – CTPS, estes deverão estar regularizados e registrados em até 48 horas após sua admissão, de acordo com os artigos 29º e 41º da CLT e conforme casos aplicáveis dos artigos 3º, 4º e 13º da CLT.

  - A CONTRATADA deverá encaminhar, diariamente, até às 10h da manhã em endereço eletrônico informado pela FISCALIZAÇÃO, arquivo com planilha eletrônica contendo o efetivo da obra separado por: nome do funcionário contratado e de empresas subcontratadas; data da contratação; cargo/função; equipe; local em que está executando suas atividades e breve descrição/objetivo da atividade realizada pelo profissional e pela equipe.

  - Além das informações do item anterior, a CONTRATADA deverá encaminhar mensalmente, gráfico resumo das informações diárias, conforme necessidade da CONTRATANTE. As informações deverão estar em conformidade com a inclusão do trabalhador (contratados e de subcontratadas) na GFIP/SEFIP.

  - A CONTRATADA deverá encaminhar mensalmente, conjuntamente com as demais solicitações anteriores: folha de pagamento dos empregados envolvidos nos serviços (contratados e de subcontratadas), contendo valores detalhados e recibo de quitação bancário ou cópia dos contracheques assinados; cópias dos cartões de ponto dos meses efetivamente trabalhados, devidamente assinados pelo empregado; guias de recolhimento GRF e GPS no prazo e protocolo de envio de arquivos; relação de empregados (RE) e de tomadores (RET); relatório analítico da GRF e da GPS; além de outras informações requisitadas pela CONTRATANTE.

  - Havendo eventualmente rescisão de contrato de trabalho de funcionário, a CONTRATADA deverá apresentar cópias dos comprovantes de depósito de obrigações trabalhistas e pagamento das verbas rescisórias, tais como a GRRF – Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, comprovante da GRRF, cópia do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho homologado, quando devido, conforme especificações do Ministério do Trabalho; comprovante de pagamento rescisório, tal como depósito bancário e cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização do exame médico demissional.

  - Na hipótese de funcionários não registrados, estes deverão ser regularizados e registrados em até 48 horas após sua admissão, de acordo com os artigos 29º e 41º da CLT e conforme casos aplicáveis dos artigos 3º, 4º e 13º da CLT.

  - Retirar-se em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviços limpas e livres de entulho e detritos de qualquer natureza.

# DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações provenientes da Lei nº 8.666/93, incumbe à CONTRATANTE:

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei Nº. 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.

  - Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes de cada pagamento.

  - Efetuar à CONTRATADA os pagamentos nas condições estabelecidas neste instrumento.

  - Propiciar todas as facilidades que lhe couberem ou forem possíveis para que as obras e serviços sejam executados na forma estabelecida neste termo de referência e no respectivo contrato.

  - Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à compreensão dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos.

  - Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações relativas à execução das obras e dos serviços.

  - Exercer, por seu representante, acompanhamento e FISCALIZAÇÃO sobre a execução das obras e dos serviços, anotando as ocorrências em livro próprio, dando ciência ao Preposto da CONTRATADA e determinando sua imediata regularização.

  - Comunicar ao representante da CONTRATADA qualquer descumprimento de obrigações e responsabilidades previstas neste termo de referência e no respectivo contrato, determinando as medidas necessárias à sua regularização.

  - Fiscalizar a qualidade dos materiais e equipamentos em seus recebimentos e instalações nas obras, incluindo sua conformidade com os projetos básico e executivo.

  - Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução das obras e serviços, fixando prazo para sua correção.

  - Não permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em desacordo com as condições pré-estabelecidas.

  - Verificar a regularidade da CONTRATADA junto ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, mediante consulta “on-line”, ou nos sites oficiais, antes de cada pagamento.

# MEDIDAS ACAUTELADORAS

  - Consoante o artigo 45, da Lei N.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Administração Pública poderá, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

# DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462/2011 e da Lei n. 8666/1993, a CONTRATADA que:

    - Atrasar injustificadamente a execução do contrato;

    - Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

    - Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

    - Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

  - A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

    - Multa de:

- de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado na entrega dos serviços, incidente sobre o valor do serviço a que se referir a infração, com base no cronograma vigente, aplicada em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão a multa prevista na alínea “b”;

- de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do contrato no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contrato ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido na alínea ”a”;

- de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do serviço não executado no prazo correspondente e no percentual do mês estabelecidos no cronograma contratual em qualquer momento da execução do contrato, e para as demais infrações cometidas pela CONTRATADA;

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Fundação Universidade Federal do ABC, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

    - Impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

    - A sanção de multa pode ser aplicada juntamente com as demais sanções previstas.

  - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, incisos III e IV, da Lei n. 8.666/1993, a Contratada, empresas ou profissionais que, em razão do contrato:

    - Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetos da licitação;

    - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n.12.462/2011 e, subsidiariamente, na Lei n. 9.784/1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da notificação, ficando a empresa obrigada a comprovar o recolhimento mediante a apresentação da guia de recolhimento quitada.

  - Se a multa não for paga será descontada da garantia do contrato ou será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for oc aso, será inscrita em Dívida Ativa e cobrada administrativamente e/ou judicialmente.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no CGU-PJ, quando for o caso.

  - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

# FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

  - A FISCALIZAÇÃO do presente Contrato será exercida por servidor designado pela CONTRATANTE a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e da realização das obras e de tudo dará ciência à Administração.

    - A FISCALIZAÇÃO de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

    - O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução das obras e serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de sanção.

    - Caso seja identificada alguma irregularidade na execução do contrato o Fiscal do Contrato encaminhará imediatamente à Pró – Reitoria de Administração o relatório da FISCALIZAÇÃO.

    - A FISCALIZAÇÃO do contrato poderá, a critério da UFABC, ser realizada por empresa contratada para esta finalidade ou de maneira conjunta, sob a coordenação de servidor, designado para a função de Fiscal do Contrato.

# GARANTIA DO CONTRATO

22.1. Será exigida a prestação de garantia pela CONTRATADA, como condição a assinatura do Contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual do Contrato, optando por uma das seguintes modalidades:

OBS.: Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no subitem 22.1. poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do Contrato. (Parágrafo Terceiro do Artigo 56 da Lei nº 8.666/93). Atenção, é apenas uma informação para definição do percentual, esta observação não precisa constar no Termo de Referência.

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) seguro–garantia;

c) fiança bancária.

22.2. O prazo máximo para apresentação do comprovante de prestação de garantia, em qualquer uma das modalidades informadas no subitem 22.1., será de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do Contrato.

22.3. O prazo mencionado no subitem 22.2. poderá ser prorrogado por igual período, a critério da CONTRATANTE, sendo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação da garantia autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato com fulcro nos incisos I e II do artigo 78 da Lei nº 8.666 de 1993.

22.4. O descumprimento do prazo fixado para apresentação da garantia será punível com multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

22.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor da CONTRATANTE, de acordo com o artigo 82 do Decreto nº 93.872 de 1986.

22.6. Caso a opção seja por utilizar título da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

22.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil, em conformidade com o inciso I do artigo 828.

22.8. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade englobando o período da execução do Contrato mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual, sendo renovada, tempestivamente, no caso de cada prorrogação, e havendo também alteração do valor do Contrato a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições deste.

22.9. A modalidade seguro-garantia deverá, obrigatoriamente, ter cobertura para os eventos listados no subitem 22.10.

22.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

22.10.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

22.10.2. Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;

22.10.3.  Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA;

22.10.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA.

22.11. A não execução da garantia pela CONTRATANTE só será admissível, apenas e unicamente, nas seguintes hipóteses:

22.11.1. Caso fortuito ou força maior;

22.11.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

22.11.3. Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da CONTRATANTE;

22.11.4. Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da CONTRATANTE.

22.12. A garantia prevista no presente Item 22 somente será extinta ou liberada ante a comprovação de que a CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, deduzidos eventuais valores devidos à CONTRATANTE, sendo que a garantia será retida e o prazo estendido em caso de ocorrência de sinistro.

22.13. Caso a CONTRATADA não efetue o pagamento das verbas trabalhistas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pela CONTRATANTE.

22.14. Caso o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, inclusive para pagamento de multa que tenha sido aplicada à CONTRATADA e indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pela CONTRATANTE.

# VIGÊNCIA DO CONTRATO

  - O prazo de vigência do Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses ou por prazo menor até a conclusão da obra de reforma e adequação, com o devido ateste pela FISCALIZAÇÃO, contados a partir da data da publicação do Contrato no Diário Oficial da União – DOU.

  - O prazo de execução da obra é de 15 (quinze) meses ou por prazo menor até a conclusão da obra de reforma e adequação, com o devido ateste pela FISCALIZAÇÃO, contados a partir da ordem de início dos serviços.

# REAJUSTE

  - O preço do Contrato poderá ser reajustado, sendo que para o primeiro, será observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para apresentação da proposta.

  - O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo de Construção do Mercado - INCC-M, divulgado no Portal IBRE da FGV, utilizando-se a seguinte fórmula:

R = V (I - Io) / Io, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da parcela não executada pro-rata, o que corresponde ao saldo remanescente verificado no mesmo dia e mês do ano seguinte da data limite da apresentação da proposta;

I = Índice relativo ao mesmo mês do reajuste;

Io = Índice inicial, referente ao mês da data limite para apresentação da proposta.

  - Durante os cálculos devem ser consideradas todas as casas decimais, o arredondamento para duas casas decimais deve ser feito somente no final para obtermos o valor em reais.

  - Para os reajustes subsequentes ao primeiro a anualidade será contada a partir da data do reajuste anterior, e ainda, devem ser adotados os índices do próximo período de 12 (doze) meses, não sendo admitido utilizar o acumulado de 24 (vinte e quatro) meses e subtrair o que já foi concedido.

  - Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os PREÇOS contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no SUBITEM 24.2., obedecendo-se os seguintes critérios:

- se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles nas datas em que as etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro;

- se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços forem executados.

  - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo último índice vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

  - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

- na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

  - Em casos de aditamento contratual, o preço unitário de serviço não encontrado na planilha SINAPI (IBGE/CEF), deverá ser utilizada a planilha SICRO (DNIT), ambas de mesma data base da proposta. Caso ainda não encontrado, a CONTRATADA deverá apresentar uma composição analítica utilizando a planilha de órgãos das esferas federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta, que deverão ser devidamente aprovados pela CONTRATANTE, utilizando o BDI correspondente apresentado pela CONTRATADA, aplicando-se o desconto médio (relativo ao preço total) fornecido na proposta. Caso ainda não se encontre referências, os preços dos serviços ou insumos serão realizados com 3 (três) cotações de mercado, adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da construção civil, retroagindo-se à data-base do contrato e aplicando-se o BDI e o desconto médio (relativo ao preço total) fornecido na proposta.

# ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

  - Durante a execução do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da FISCALIZAÇÃO, não apresentarem as condições estabelecidas no contrato, serão rejeitados mediante registro no Livro de Ordem ou através de comunicação escrita, e caberá à CONTRATADA todos os ônus e encargos pela reparação, que deverá se efetivar, no máximo, no prazo estipulado pala CONTRATANTE, no mesmo registro.

  - Caso a reparação não seja efetivada até o limite de prazo estipulado, a CONTRATANTE poderá contratar terceiros, por conta da CONTRATADA, para executar os reparos e ingressar em juízo com a competente ação de perdas e danos, tudo sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

  - Nenhuma obra ou serviço fora das especificações constantes deste Termo de Referência serão executados pela CONTRATADA, ainda que em caráter extraordinário, salvo com a concordância expressa da CONTRATANTE, e conforme condições previstas neste instrumento.

  - O recebimento das obras e serviços será feito em duas etapas: Recebimento Provisório e Recebimento Definitivo.

  - Ao término da execução dos serviços ou obras a CONTRATADA deverá registrar no Livro de Ordem e protocolar por meio de correspondência junto à CONTRATANTE, a solicitação de vistoria para o recebimento provisório que deverá ser realizada no prazo de até 15 dias. Na ocasião da vistoria conjunta será lavrado um Termo de Verificação Circunstanciado, após o que será emitido o Termo de Recebimento Provisório das obras, desde que sejam constatadas as seguintes condições:

    - Plena conformidade da execução com os respectivos projetos, plantas, detalhes e especificações aprovados;

    - Limpeza da obra e das instalações provisórias do canteiro de obras;

    - Entrega e aceitação do Levantamento Cadastral Final (“as built”) do empreendimento após a execução da obra prevista no contrato;

    - Comprovação das aprovações necessárias nas instâncias municipais e estaduais;

    - Obtenção de certidão negativa de débito, junto ao INSS, referente à matrícula da obra.

  - No caso de não recebimento provisório, a CONTRATADA deverá, no prazo fixado pela FISCALIZAÇÃO no Termo de Verificação Circunstanciado, tomar todas as providências necessárias para sanar os problemas apontados no termo que determinaram o não recebimento, sem prejuízo da aplicação pela CONTRATANTE das penalidades cabíveis.

  - Não sendo realizadas as reparações exigidas pela CONTRATANTE, poderá esta ingressar em juízo com a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

  - Também sem suspensão da aplicação das penalidades cabíveis, a CONTRATANTE poderá, em qualquer caso de seu interesse e desde que não haja prejuízo dos serviços, aceitar parcialmente a obra para livre e imediata utilização de quaisquer etapas, partes, serviços, áreas ou instalações, mediante emissão de Termo de Recebimento Parcial Provisório.

  - Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de observação das obras, contado do recebimento provisório e desde que não haja qualquer pendência, a CONTRATADA poderá requerer o recebimento definitivo do objeto do contrato.

    - Em casos excepcionais, nos termos do § 3º do art.73 da lei nº 8.666/93, o prazo de observação poderá ser fixado em 180 (cento e oitenta) dias.

  - O recebimento definitivo só será concedido quando a obra estiver totalmente concluída, em adequação aos termos contratuais, após vistoria que a comprove e exatidão da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e regularidade das demais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, ocasião em que será emitido o Termo de Recebimento Definitivo, com mútua e geral quitação, sem prejuízo do disposto no Artigo 618 do código Civil Brasileiro.

Santo André, 04 de setembro de 2013.

Arq. Guilherme Solci Madeira

Coordenador da Obra do Câmpus Santo André

Portaria nº 876 de 14/11/2012

SIAPE 1695336

De acordo,

ALDA MARIA NAPOLITANO SANCHEZ

Pró-Reitora de Planej. e Desenv.. Institucional - Substituta

Portaria 995, publicada no DOU de 06/12/2012

SIAPE 1268726

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO II

DECLARAÇÃO DA EMPRESA REFERENTE AOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DA OBRA

À Universidade Federal do ABC

A/C Comissão Especial de Licitação

Ref. Licitação 0/2013

      - Coordenador de Obras (Item 6.7.1 do Termo de Referência)

A empresa _______________________________________________ inscrita no CNPJ sob nº _____________________, em atendimento ao disposto no item 6.10.2.2. do Termo de Referência, declara que o Sr. ______________________________ portador da Cédula de Identidade nº. ______________ e CPF nº. _______________________, CREA (ou CAU) nº. _______________ é o Coordenador de Obras, indicado como responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da referida licitação.

Comprovação Técnica Profissional, conforme item 6.10.2.1.3 do Termo de Referência (atender no mínimo 5 dos itens abaixo):

Parcela de maior relevância técnica e de valor significativo	CAT

Execução de reforma e adequação de edificação	nº __________

Execução de fechamentos com alvenaria e gesso acartonado (tipo drywall)	nº __________

Execução de impermeabilização do tipo manta asfáltica ou argamassa polimérica flexível			nº __________

Execução de caixilhos de alumínio	nº __________

Execução de barramento blindado (Bus Way) de no mínimo 1250 A	nº __________

Execução de sistema de detecção e controle de incêndio, com detector de fumaça e rede de sprinkler		nº __________

Execução de instalações elétricas aparentes, com quadros, eletrocalhas, eletrodutos e pontos de tomadas e lógica	nº __________

Execução de rede de gás GLP	nº __________

Santo André, ___ de __________________de 2013.

Assinatura e carimbo

(responsável legal)

CIENTE

Nome, Assinatura, CPF e CREA (ou CAU) do Responsável Técnico

      - Supervisor de Obras e Projetos (Item 6.7.2 do Termo de Referência)

A empresa _______________________________________________ inscrita no CNPJ sob nº _____________________, em atendimento ao disposto no item 6.10.2.2. do Termo de Referência, declara que o Sr. ______________________________ portador da Cédula de Identidade nº. ______________ e CPF nº. _______________________, CREA nº. _______________ é o Supervisor de Obras e Projetos, indicado como responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da referida licitação.

Comprovação Técnica Profissional, conforme item 6.10.2.1.3 do Termo de Referência (atender no mínimo 5 dos itens abaixo):

Parcela de maior relevância técnica e de valor significativo	CAT

Execução de reforma e adequação de edificação	nº __________

Execução de fechamentos com alvenaria e gesso acartonado (tipo drywall)	nº __________

Execução de impermeabilização do tipo manta asfáltica ou argamassa polimérica flexível			nº __________

Execução de caixilhos de alumínio	nº __________

Execução de barramento blindado (Bus Way) de no mínimo 1250 A	nº __________

Execução de sistema de detecção e controle de incêndio, com detector de fumaça e rede de sprinkler		nº __________

Execução de instalações elétricas aparentes, com quadros, eletrocalhas, eletrodutos e pontos de tomadas e lógica	nº __________

Execução de rede de gás GLP	nº __________

Santo André, ___ de __________________de 2013.

Assinatura e carimbo

(responsável legal)

CIENTE

Nome, Assinatura, CPF e CREA do Responsável Técnico

      - Supervisor de Planejamento, Custos e Medições (Item 6.7.3 do Termo de Referência)

A empresa _______________________________________________ inscrita no CNPJ sob nº _____________________, em atendimento ao disposto no item 6.10.2.2. do Termo de Referência, declara que o Sr. ______________________________ portador da Cédula de Identidade nº. ______________ e CPF nº. _______________________, CREA (ou CAU) nº. _______________ é o Supervisor de Planejamento, Custos e Medições, indicado como responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da referida licitação.

Santo André, ___ de __________________de 2013.

Assinatura e carimbo

(responsável legal)

CIENTE

Nome, Assinatura, CPF e CREA (ou CAU) do Responsável Técnico

      - Supervisor de Estruturas – Concreto Armado e Metálica (Item 6.7.4 do Termo de Referência)

A empresa _______________________________________________ inscrita no CNPJ sob nº _____________________, em atendimento ao disposto no item 6.10.2.2. do Termo de Referência, declara que o Sr. ______________________________ portador da Cédula de Identidade nº. ______________ e CPF nº. _______________________, CREA nº. _______________ é o Supervisor de Estruturas – Concreto Armado e Metálica, indicado como responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da referida licitação.

Santo André, ___ de __________________de 2013.

Assinatura e carimbo

(responsável legal)

CIENTE

Nome, Assinatura, CPF e CREA do Responsável Técnico

      - Supervisor de Instalações Elétricas (Item 6.7.5 do Termo de Referência)

A empresa _______________________________________________ inscrita no CNPJ sob nº _____________________, em atendimento ao disposto no item 6.10.2.2. do Termo de Referência, declara que o Sr. ______________________________ portador da Cédula de Identidade nº. ______________ e CPF nº. _______________________, CREA nº. _______________ é o Supervisor de Instalações Elétricas, indicado como responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da referida licitação.

Santo André, ___ de __________________de 2013.

Assinatura e carimbo

(responsável legal)

CIENTE

Nome, Assinatura, CPF e CREA do Responsável Técnico

      - Supervisor de Segurança do Trabalho (Item 6.7.6 do Termo de Referência)

A empresa _______________________________________________ inscrita no CNPJ sob nº _____________________, em atendimento ao disposto no item 6.10.2.2. do Termo de Referência, declara que o Sr. ______________________________ portador da Cédula de Identidade nº. ______________ e CPF nº. _______________________, CREA (ou CAU) nº. _______________ é o Supervisor de Segurança do Trabalho, indicado como responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da referida licitação.

Santo André, ___ de __________________de 2013.

Assinatura e carimbo

(responsável legal)

CIENTE

Nome, Assinatura, CPF e CREA (ou CAU) do Responsável Técnico

ANEXO III

ATESTADO DE VISTORIA

(MODELO)

Ref. Licitação RDC XX/2013

Os prepostos da Fundação Universidade Federal do ABC abaixo assinados atestam que, para fins de participação na Licitação supracitada, a LICITANTE ____________________________ - CNPJ nº______________ através de seu representante abaixo assinado, vistoriou o terreno, bem como tomou conhecimento do local e das dificuldades que os serviços possam apresentar.

O representante da LICITANTE abaixo assinado declara expressamente que lhe foi dado acesso a todos os locais relevantes para a elaboração da proposta para a LICITAÇÃO RDC nº XX/2013 e que lhe foram fornecidas todas as informações solicitadas, bem como prestados todos os esclarecimentos desejados.

Santo André,        de                           de  2013.

_____________________________________

Assinatura/Carimbo dos prepostos da UFABC

_____________________________________

Assinatura do(s) representante(s)

Arquiteto ou Engenheiro representante da licitante

Nº da cédula de identidade e Nº CREA (ou CAU)

ANEXO IV

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS

DE CONTROLE AMBIENTAL

Em conformidade com o disposto do Decreto Estadual nº 49.674, de 06 de junho de 2005, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de São Paulo, eu, __________________________, RG _________________________, legalmente nomeado representante da empresa _____________________________, CNPJ nº _____________________________ para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório na modalidade de Licitação nº ________________________, declaro sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Atenciosamente,

----------------------------------------------------									Nome:

Empresa:

Carimbo:

Data:

ANEXO V

MODELO PLANILHA DE PREÇOS

O MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS ESTÁ SENDO DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO SEPARADO, SENDO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. VIDE ARQUIVO ANEXO CORRESPONDENTE, POIS O TIPO DE ARQUIVO NÃO PERMITIU SUA TRANSCRIÇÃO PARA O PRESENTE DOCUMENTO. A PLANILHA DISPONIBILIZADA COMO ANEXO DEVERÁ SER PREENCHIDA PELA LICITANTE INTERESSADA.

ARQUIVO DISPONIBILIZADO NA PÁGINA ELETRÔNICA DA UFABC:

http://ufabc.edu.br

ANEXO VI

MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTÁ SENDO DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO SEPARADO, SENDO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. VIDE ARQUIVO ANEXO CORRESPONDENTE, POIS O TIPO DE ARQUIVO NÃO PERMITIU SUA TRANSCRIÇÃO PARA O PRESENTE DOCUMENTO. A PLANILHA DISPONIBILIZADA COMO ANEXO DEVERÁ SER PREENCHIDA PELA LICITANTE INTERESSADA.

ARQUIVO DISPONIBILIZADO NA PÁGINA ELETRÔNICA DA UFABC:

http://ufabc.edu.br

ANEXO VII

MODELO DE CARTA PROPOSTA

(timbre da empresa)

CARTA PROPOSTA

À Fundação Universidade Federal do ABC

Endereço: Rua Catequese, 242, Santo André-SP

Licitação Nº : _________________________________

Objeto: Contratação de empresa de construção civil para execução das OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CÂMPUS SANTO ANDRÉ - UFABC.

A (Razão Social da Empresa)_________________________________, com sede (Endereço Completo)                 , inscrita no CNPJ sob o n.º ________________________________, e com número de registro junto ao CREA ___________________, neste ato representada por (Representante legal da Empresa)______________________________, abaixo assinado, tendo examinado as condições do Termo de Referência e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra, vem por meio desta apresentar a proposta do Preço Total, no valor total de R$_____________ - (Valor Expresso em Reais) da referida Licitação.

Outrossim declaramos que:

a) Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras.

b) Aceitamos todas as condições impostas pelo Termo de Referência e seus Anexos.

c) As obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no Termo de Referência.

d) Esta proposta compreende todos os impostos, taxas e encargos, bem como qualquer outra despesa direta ou indireta incidentes para a perfeita execução de toda a obra.

e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 sessenta dias.

Até que o Contrato seja assinado, esta Proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Termo de Referência.

__________________________________, de ____________, de _______

____________________________________________

(Assinatura do Responsável Técnico da Empresa)

(Nome completo e CPF do Responsável Técnico da Empresa)

ANEXO VIII

MEMORIAIS DESCRITIVOS

OS MEMORIAIS DESCRITIVOS ESTÃO SENDO DISPONIBILIZADOS EM ARQUIVO SEPARADO, SENDO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. VIDE ARQUIVO ANEXO CORRESPONDENTE, POIS O TIPO DE ARQUIVO NÃO PERMITIU SUA TRANSCRIÇÃO PARA O PRESENTE DOCUMENTO.

ARQUIVO DISPONIBILIZADO NA PÁGINA ELETRÔNICA DA UFABC:

http://ufabc.edu.br

ANEXO IX

CADERNO DE ENCARGOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

O CADERNO DE ENCARGOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO ESTÁ SENDO DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO SEPARADO, SENDO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. VIDE ARQUIVO ANEXO CORRESPONDENTE, POIS O TIPO DE ARQUIVO NÃO PERMITIU SUA TRANSCRIÇÃO PARA O PRESENTE DOCUMENTO.

ARQUIVO DISPONIBILIZADO NA PÁGINA ELETRÔNICA DA UFABC:

http://ufabc.edu.br

ANEXO X

PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS

OS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS ESTÃO SENDO DISPONIBILIZADOS EM ARQUIVO SEPARADO, SENDO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. VIDE ARQUIVO ANEXO CORRESPONDENTE, POIS O TIPO DE ARQUIVO NÃO PERMITIU SUA TRANSCRIÇÃO PARA O PRESENTE DOCUMENTO.

ARQUIVO DISPONIBILIZADO NA PÁGINA ELETRÔNICA DA UFABC:

http://ufabc.edu.br

ANEXO XI

MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

| ITEM | DESCRIÇÃO | % DO ITEM 1 ao 19 e 21 SUGERIDO | % DO ITEM 20 SUGERIDO | % DO ITEM 1 ao 19 e 21 | % DO ITEM 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  |
| A1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5,09 % | 0,11 % |  |  |
| A2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,88 % | 0,00 % |  |  |
| A3 | RISCOS E IMPREVISTOS | 1,21 % | 0,00 % |  |  |
| A4 | SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS | 0,30 % | 0,00 % |  |  |
| B | TRIBUTOS E IMPOSTOS |  |  |  |  |
| B1 | ISSQN (PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ) | 3,00 % | 3,00 % |  |  |
| B2 | PIS |  | 0,65 % | 0,65 % | 0,65% | 0,65% |
| B3 | COFINS |  | 3,00 % | 3,00 % | 3,00% | 3,00% |
| C | BONIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |
| C1 | LUCRO |  | 8,43 % | 2,57 % |  |  |
| C2 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta) | 2,00 % | 2,00 % |  |  |
|  | TOTAL GERAL |  | 27,50 % | 12,20 % |  |  |
| Obs. 1. Em nenhuma hipótese a Licitante poderá adotar um valor de BDI superior ao valor total sugerido pela UFABC; Obs 2. Para a totalização do BDI, utilizar fórmula proposta pelo TCU: |
|  |  | BDI= ((1 + A1) (1 + A2) (1 + (A3 + A4)) (1 + C)) | -1 |  |
|  |  | (1 - B) |  |  |
|  |  | (Assinatura do Responsável Técnico da Empresa) |  |  |
| (Nome completo, CREA e CPF do Responsável Técnico da Empresa) |

ANEXO XII

MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

|  | COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS | HORISTA | MENSALISTA |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Previdência Social (IAPAS) |  |  |
| A.2 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) |  |  |
| A.3 | Salário-Educação |  |  |
| A.4 | Serviço Social da Indústria (Sesi) |  |  |
| A.5 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) |  |  |
| A.6 | Serviço de Apoio a Pequena e Médio Empresa (Sebrae) |  |  |
| A.7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) |  |  |
| A.8 | Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) |  |  |
| A.9 | Seconci - Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577) |  |  |
| A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 0,00% | 0,00% |
| B.1 | Repouso semanal e feriados |  |  |
| B.2 | Auxílio-enfermidade |  |  |
| B.3 | Licença-paternidade |  |  |
| B.4 | 13ª Salário |  |  |
| B.5 | Dias de chuva/ faltas justificadas/ acidentes de trabalho/ greves/ falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços na obra/ outras |  |  |
| B | Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A | 0,00% | 0,00% |
| C.1 | Depósito por despedida injusta 50% sobre [A2 + (A2 x B)] |  |  |
| C.2 | Férias (indenizadas) |  |  |
| C.3 | Aviso prévio (indenizado) |  |  |
| C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A | 0,00% | 0,00% |
| D.1 | Reincidência de A sobre B |  |  |
| D.2 | Reincidência de A.2 sobre C.3 |  |  |
| D | Total das Taxas das reincidências | 0,00% | 0,00% |
|  | Porcentagem total | 0,00% | 0,00% |
| ____________________________ |
| Engenheiro Responsável |

ANEXO XIII

MODELO DE QUADRO RESUMO PARA APRESENTAÇÃO DOS CATs

O MODELO DE QUADRO RESUMO PARA APRESENTAÇÃO DOS CAT’S ESTÁ SENDO DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO SEPARADO, SENDO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. VIDE ARQUIVO ANEXO CORRESPONDENTE, POIS O TIPO DE ARQUIVO NÃO PERMITIU SUA TRANSCRIÇÃO PARA O PRESENTE DOCUMENTO. A PLANILHA DISPONIBILIZADA COMO ANEXO DEVERÁ SER PREENCHIDA PELA LICITANTE INTERESSADA.

ARQUIVO DISPONIBILIZADO NA PÁGINA ELETRÔNICA DA UFABC:

http://ufabc.edu.br

ANEXO XIV – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO DE INFORMAÇÕES

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

##### Ref.: RDC Nº XX/2013

Pelo presente instrumento, a Empresa................ (denominação) .................. e (qualificação),................, com sede à ................... (endereço), doravante denominada CONTRATADA, representada pelo seu Presidente ou Diretor, (qualificação), residente e domiciliado à ........., em face do contrato nº ......., tem como compromisso manter confidenciais as informações que lhe forem fornecidas pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, situada à.............. (endereço), doravante denominada contratante, neste ato representada pelo seu..........,........... (qualificação).............,residente e domiciliado à.................nas formas a seguir convencionadas:

- DEFINIÇÃO

  - Deve ser considerada “Propriedade de Informação” qualquer informação, abrangendo, irrestritamente, “Know how”, dados, requisitos, especificações, técnicas de procedimento, processos, planejamento, plantas, dados de ensaio ou patentes, relativos à engenharia, produção, “marketing”, serviços, ou qualquer projeto, seja este de pesquisa, futuro ou em execução, incluindo-se, ainda, qualquer dado sobre questões pessoais ou financeiras relacionadas a negócio presente ou futuro – seja este expresso nas formas oral, escrita, gráfica, eletrônica ou em cópias cedidas pela empresa. Compreende, também, todas as invenções, técnicas, procedimentos, projetos, descobertas e aperfeiçoamentos, além da propriedade intelectual, devidamente, identificada como confidencial no momento de sua divulgação.

  - Toda Propriedade de Informação que for divulgada, oralmente, só deve ser tutelada pelo presente termo de compromisso se for identificada como tal, no momento de sua divulgação e, posteriormente, ratificada como sigilosa em documento escrito dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da divulgação.

- DA UTILIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO

  - A CONTRATADA se compromete perante a CONTATANTE  a acatar os seguintes termos a respeito da Propriedade de Informação:

    - Toda Propriedade de Informação enviada pela CONTRATANTE à CONTRATADA será utilizada, apenas, para a execução dos trabalhos requeridos a este último.

    - O CONTRATADO tomará todas as precauções cabíveis a fim de evitar o conhecimento total ou parcial da Propriedade de Informação por parte de terceiros.

    - Na eventualidade da CONTRATADA considerar necessário o conhecimento da Propriedade de Informação por pessoas estranhas ao Contrato, deverá requisitar, por escrito, a prévia autorização da CONTRATANTE, condição essa que obrigará a respeitar todos os termos do presente compromisso, e a não utilizar as informações para qualquer outro propósito, além do estabelecido para a consecução do serviço contratado.

- DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO

  - Não serão essas informações duplicadas, nem mesmo utilizadas, total ou parcialmente, para qualquer outro objetivo que não seja indispensável à consecução dos serviços prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE, sem sua prévia autorização, por escrito.

  - Serão protegidas e mantidas em sigilo pela CONTRATADA, a qual utilizará, do mesmo cuidado e segurança que tem por hábito utilizar na preservação e manipulação de documentos de seu próprio interesse ou de igual importância.

  - Toda Propriedade de Informação cedida pela CONTRATANTE, bem como qualquer cópia ou similar que tenha sido feita, permanecerá como de sua propriedade, devendo ser devolvida ao término do serviço prestado, ou destruída no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que, em havendo tal procedimento deverá ser devidamente, informado à CONTRATANTE.

  - Caso tome conhecimento do vazamento de informações, a CONTRATADA comunicará o fato, imediatamente, à CONTRATANTE, a qual tomará as providências cabíveis.

- DOS LIMITES À PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO

  - As regras de procedimento concernentes à utilização e ao manuseio da Propriedade de Informação, supracitadas, excluem as seguintes informações:

    - As informações cuja divulgação que já chegaram ao domínio público ou que chegarem a ele por outros meios, que não incluam a participação ou envolvimento da CONTRATADA.

    - As informações cuja divulgação tenham sido previamente autorizadas, por escrito, pela CONTRATANTE.

    - As informações divulgadas mediante pedido do Governo Brasileiro, comprometendo-se, neste caso, a CONTRATADA de comunicar à CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da feitura ou recebimento do pedido.

- DAS ALTERAÇÕES

  - Nenhuma emenda ou modificação será acrescentada a não ser que seja autorizada, por escrito, pela UFABC.

- DO PRAZO

  - O prazo deste instrumento corresponderá ao período de duração do Contrato nº........, assinado entre as partes, prorrogando-se, por 2 (dois) anos a contar da data de conclusão dos serviços.

- DA RESCISÃO

  - A extinção do presente Termo de Compromisso não liberará a CONTRATADA das obrigações ora impostas, relativas ao uso e proteção da Propriedade de Informação.

- DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

  - Este instrumento tem embasamento legal, nas normas que regem o sigilo, em especial, a Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e o Decreto nº 4553, de 27 de dezembro de 2002, que estabelece normas para a salvaguarda de documentos, materiais, áreas, comunicações e sistemas de informações de natureza sigilosa, e dá outras providências.

  - Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informação de que trata o presente documento não será interpretado como concessão de quaisquer direitos, tácitos ou expressos, direitos de patente, direitos autorais, de marca registrada ou plano de negócios, sobre invenções, projetos, descobertas ou quaisquer questões de que trate a Propriedade de Informação então cedida.

- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

  - Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informação não ensejará quaisquer direitos de patentes, autorais, de marca registrada ou plano de negócios, invenções, projetos, descobertas ou quaisquer outras questões de que trate a Propriedade de Informação, ora cedida.

  - A execução, existência e desempenho do presente termo de compromisso deve ser mantido em sigilo pela CONTRATADA e não deverá ser divulgado sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

  - O presente termo representará o completo entendimento e compromisso das partes, substituindo qualquer negócio, compromisso, empreendimento, comunicação oral ou escrita, previamente, estabelecida sobre o objeto deste Termo.

- DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de São Paulo, Subseção Judiciária de Santo André, para dirimir as questões resultantes deste instrumento.

Santo André,      de                                    de 2013.

CONTRATANTE :

CONTRATADA: